## List1
Evidenční číslo | stanovená měřidla , etalony | NÁZEV MĚŘIDLA | Firma kalibrující měřidlo Company calibrating the meter | Status | Certifikát Cal. Certificate | Datum poslední kalibrace Last Calibration date | Poslední kalibrace | Plánování kalibrace na roky | Frekvence Frequency (v letech) | Kategorie(podle způsobu zajištění kalibrace) I.-IV. Category I.-IV. | (dovolená odchylka) mez -tolerance | měř.rozsah range | PŘESNOST ACCURACY | Pro fiskální rok 1.4.2025-31.3.2026 kalkulace o navýšeno o inflaci u ČMI | Poznnámka ČMI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 temporary | 2025 | 2025 final | Pro fiskální rok 1.4.2025-31.3.2026 kalkulace o navýšeno o inflaci u ČMI
|  |  | INFLACE | [12 empty] | 0.7% | 2.5% | 2.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 15.1% | 10.7% | 2%
[16 empty] | 0.007 | 0.025 | 0.021 | 0.028 | 0.032 | 0.038 | 0.151 | 0.107 | 0.02 | 0.02214 | 0.022583 | 0
[15 empty] | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | teploměr | ČMI | v používání | kalibrovat 0-20-60 | C | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 25 | 2 | 1˚C | 0-30° C | ± 1˚C | 2369 |  | 2023: 1823; 2024: 2098.273 | 2322.7882 | 2369.244 | 2369 | 2369
14 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-16 | 2025-10-16 | 25 | 2 | 0,05 s | 0-100 s | ±0,05 s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
32 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-11 | 2025-07-11 | 25 | 2 | 0,05 s | 0-100 s | ±0,05 s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
50 |  | zkoušečka tlaku | ČMI | v používání | kalibraci domlouvat před odstávkou, testy | C | 2024-08-05 | 2025-08-05 | 25 | 1 | 0.2% | 0-200kPa | 0.1% | 1612 |  | 2024: 1428 | 1580.796 | 1612.4119 | 1612 | 1612
121 |  | úhloměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-19 | 2025-05-19 | 25 | 2 | 5˚ | S 60° a 45° hranami | 1˚ | 548 |  | 2023: 422; 2024: 485.722 | 537.6943 | 548.4481 | 548 | 548
123 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 5g | 15kg | 2g | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
126 |  | dutinoměr sada+indikátor | ČMI | v používání | neúplná výbava | C | 2023-04-19 | 2025-04-19 | 25 | 2 | 0,005 mm | 18-35. 35-60. 50-150 mm | 0,003 mm | 1401 |  | 2023: 1078; 2024: 1240.778 | 1373.5412 | 1401.0121 | 1401 | 1401
151 |  | sada paralerních zákl.měrek | ČMI | v používání | neúplná výbava | C | 2023-04-18 | 2025-04-19 | 25 | 2 | 0,05μm |  |  | 5803 |  | 2023: 4465; 2024: 5139.215 | 5689.111 | 5802.8932 | 5803 | 5803
167 | stanovené | akustický kalibrátor | ČMI | v používání |  | C | 2022-06-16 | 2025-06-16 | 25 | 3 | 1% | 160Hz/10m.s¯²/10mm.s¯¹/10µm/1% |  | 6045 |  | 2022: 4481; 2023: 4651.278; 2024: 5353.621 | 5926.4584 | 6044.9876 | 6045 | 6045
193 | etalon | tester momentových klíčů 20N | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-06 | 2025-05-06 | 25 | 1 | 1.5% | 0-20Nm | 1% | 18645 |  | 2023: 0; 2024: 16513 | 18279.891 | 18645.4888 | 18645 | 18645
194 | etalon | tester momentových klíčů 100N | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-09 | 2025-04-09 | 25 | 1 | 1.5% | 0-100Nm | 1% | 18645 |  | 2023: 0; 2024: 16513 | 18279.891 | 18645.4888 | 18645 | 18645
195 |  | zkoušečka obvodů | ČMI | v používání |  | C | 2022-04-06 | 2025-04-06 | 25 | 3 | viz kalibrační list |  | neuvedeno | 807 |  | 2022: 598; 2023: 620.724; 2024: 714.4533 | 790.8998 | 806.7178 | 807 | 807
200 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-10 | 2025-04-10 | 25 | 1 | 0,05 s | 0-100 s | ±0,05 s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
209 |  | rychloměr SPC.FLTR. | ČMI | v používání | kalibrace společná s 0242 | C | 2020-09-16 | 2025-09-16 | 25 | 5 |  |  |  | 10078 |  | 2020: 7042; 2021: 7239.176; 2022: 7470.8296; 2023: 7754.7212; 2024: 8925.6841 | 9880.7322 | 10078.3469 | 10078 | 10078
242 |  | rychloměr s fotobuňkou | ČMI | v používání | kalibrace společná s 0209 | C | 2020-09-16 | 2025-09-16 | 25 | 5 | 100km |  |  | 8063 |  | 2020: 5634; 2021: 5791.752; 2022: 5977.0881; 2023: 6204.2174; 2024: 7141.0542 | 7905.147 | 8063.25 | 8063 | 8063
252 |  | sušárna | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | 5 ˚C | 80˚C / 110˚C / 150 ˚C | ±1,5 ˚C | 3570 | ve třech teplotách | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 3570
253 |  | sušárna | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | 5 ˚C | 80˚C / 110˚C / 150 ˚C | ±1,5 ˚C | 3570 | ve třech teplotách | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 3570
387 |  | páčkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 25 | 3 | 0,5mm | 0-0,5mm | 0,01mm | 402 |  | 2022: 298; 2023: 309.324; 2024: 356.0319 | 394.1273 | 402.0099 | 402 | 402
406 | etalon | tester momentových klíčů 360N | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 25 | 1 | 1.5% | 0-360Nm | 1% | 18645 |  | 2024: 16513 | 18279.891 | 18645.4888 | 18645 | 18645
425 |  | tester moment.klíčů DOTE 36N | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 25 | 1 | 1.5% | 36N | 0.01Nm | 9322 |  | 2024: 8256 |  |  |  | 9322
428 |  | tester moment.klíčů DOTE 200N | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-07 | 2025-06-07 | 25 | 1 | 1.5% | 200N | 0.01Nm | 9322 |  | 2024: 8256 |  |  |  | 9322
432 |  | posuvné měřítko | ČMI | v používání | poškozený kryt | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | 0,08mm | 850mm | ±0,03mm | 495 |  | 2023: 381; 2024: 438.531 | 485.4538 | 495.1629 | 495 | 495
435 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 5g | 6kg | 1g | 1664 |  | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 1664
746 |  | páčkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-19 | 2025-04-19 | 25 | 2 | 0,1mm | 0-1,6mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
932 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-19 | 2025-11-19 | 25 | 2 | 2% | 500N | 5N | 9303 |  | 2023: 7158; 2024: 8238.858 | 9120.4158 | 9302.8241 | 9303 | 9303
1307 |  | úhloměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-19 | 2025-05-19 | 25 | 2 | 0,5˚ | 0-180˚ | 0,5˚ | 548 |  | 2023: 422; 2024: 485.722 | 537.6943 | 548.4481 | 548 | 548
1423 |  | teploměr / vlhkoměr | ČMI | v používání | na žádost vlastníka uznaná kalibrace | C | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 25 | 1 | 1,5˚/ 5% | (-30+60)°C (20-90)% a (0-50)˚C |  | 5790 |  | 2024: 5128 | 5676.696 | 5790.2299 | 5790 | 5790
1457 |  | koncová měrka | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-15 | 2025-04-15 | 25 | 1 | 0,03mm | 500mm | 0,02mm | 2166 |  | 2024: 1918 | 2123.226 | 2165.6905 | 2166 | 2166
1873 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 25 | 1 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 403 |  | 2024: 357 | 395.199 | 403.103 | 403 | 403
2313 |  | klešťový měřič uzemění | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-16 | 2025-10-16 | 25 | 2 | viz kalibrační list | 0-1500Ohm | 0.1Ohm | 5056 |  | 2023: 3890; 2024: 4477.39 | 4956.4707 | 5055.6001 | 5056 | 5056
2366 |  | konduktometr | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 |  | 0-2500mikrosim | 5% | 4540 |  | 2023: 3493; 2024: 4020.443 | 4450.6304 | 4539.643 | 4540 | 4540
2369 |  | laboratorní váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±0,5mg/1mg | 60g/210g | 0,01mg/0,1mg | 1664 |  | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 1664
2373 |  | páčkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 25 | 3 | ±0,05mm | 0-1,6mm | 0,001mm | 402 |  | 2022: 298; 2023: 309.324; 2024: 356.0319 | 394.1273 | 402.0099 | 402 | 402
2549 |  | sušárna | ČMI | v opravě | v opravě od června 2024 | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | ±5 ˚C | 105 ˚C a 140 ˚C | ±1,5 ˚C | 2550 |  | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 2550
2678 |  | kalibrační fólie | ČMI | v používání |  | C | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 25 | 1 | ±0,5µm-9µm |  | ±0,5µm-9µm | 4192 |  | 2024: 3713 | 4110.291 | 4192.4968 | 4192 | 4192
2700 |  | otáčkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-13 | 2025-07-13 | 25 | 2 | ±0,2% | 100-90000ot/min |  | 1426 |  | 2023: 1097; 2024: 1262.647 | 1397.7502 | 1425.7052 | 1426 | 1426
2728 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 25 | 2 | 10% | 10-100s | 8% | 1653 |  | 2023: 1272; 2024: 1464.072 | 1620.7277 | 1653.1423 | 1653 | 1653
2747 |  | ocelové měřidlo k výškoměru | ČMI | v používání |  | C | 2022-06-07 | 2025-06-07 | 25 | 3 | ±1mm | 0-300mm | 0,5mm | 529 |  | 2018: 353; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 529
2992 |  | měřidlo podtlaku na odsávání exhalací | ČMI | v používání |  | C | 2023-12-21 | 2025-12-21 | 25 | 2 | 0,2 kPa | ± 0-10 kPa | 2% | 3110 |  | 2021: 2234 | 0 | 0 | 0 | 3110
3059 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-19 | 2025-04-19 | 25 | 2 | ±0,005mm | 0-1mm | 0,001mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
3160 |  | master pol - set | ČMI | v používání |  | C | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 25 | 5 | 0,002mm |  |  | 8063 |  | 2020: 5634 |  |  |  | 8063
3208 |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2017-04-27 | 2025-04-27 | 25 | 8 | ±1% | 34 ks 5kg = á 300,- Kč |  | 15277 |  | 2017: 10200 |  |  |  | 15277
3248 |  | přístroj na měření odporu kabelů | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-23 | 2025-05-23 | 25 | 2 | 0,02mΩ | 0,003mΩ˜19,999mΩ | <=3/1,000 | 5319 |  | 2023: 4093; 2024: 4711.043 | 5215.1246 | 5319.4271 | 5319 | 5319
3395 |  | převodník tlaku | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 25 | 2 | 0.2% | 0,0-10,0 bar |  | 3990 |  | 2023: 3070; 2024: 3533.57 | 3911.662 | 3989.8952 | 3990 | 3990
3396 |  | převodník tlaku | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 25 | 2 | 0.2% | 0,0-10,0 bar |  | 3990 |  | 2023: 3070; 2024: 3533.57 | 3911.662 | 3989.8952 | 3990 | 3990
3591 |  | spektrofotometr-macbeth + kolorimetrický etalon | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 25 | 1 |  | dle posouzení ING - QC |  | 16931 |  | 2024: 14995 | 16599.465 | 16931.4543 | 16931 | 16931
3739 | stanovené | měřič tlaku pneumatik | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | ±0,1% | bar | ±0,1% | 1437 |  | 2023: 1106; 2024: 1273.006 | 1409.2176 | 1437.402 | 1437 | 1437
3823 |  | kalibr - GO / NOGO | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-24 | 2025-07-24 | 25 | 2 | ±0,01mm | 68,879-68,909mm | ±0,004mm | 504 |  | 2023: 388; 2024: 446.588 | 494.3729 | 504.2604 | 504 | 504
3825 |  | teploměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-19 | 2025-05-19 | 25 | 2 | ±0,8°C | 0-100°C / 0,2°C | 0,5°C | 2350 |  | 2023: 1808; 2024: 2081.008 | 2303.6759 | 2349.7494 | 2350 | 2350
3846 |  | kalibr - GO | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,05mm | 38,00MM+0,038 |  | 978 |  | 2022: 725; 2023: 752.55; 2024: 866.1851 | 958.8669 | 978.0442 | 978 | 978
3847 |  | kalibr - NOGO | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,05mm | 38,00MM+0,022 |  | 978 |  | 2022: 725; 2023: 752.55; 2024: 866.1851 | 958.8669 | 978.0442 | 978 | 978
3848 |  | kalibr - GO | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,05mm | 69,00MM-0,001 |  | 978 |  | 2022: 725; 2023: 752.55; 2024: 866.1851 | 958.8669 | 978.0442 | 978 | 978
3849 |  | kalibr - NOGO | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 |  | 69,00MM-0,001/-0,013 |  | 978 |  | 2022: 725; 2023: 752.55; 2024: 866.1851 | 958.8669 | 978.0442 | 978 | 978
3850 |  | kalibr - hladký kuželový | ČMI | v používání | V.P.16,30mm,M.P.12,4mm+0,2/-0,1 | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,2mm | 12,3/12,6mm+0,2/-0,1 |  | 1952 |  | 2022: 1447; 2023: 1501.986; 2024: 1728.7859 | 1913.766 | 1952.0413 | 1952 | 1952
3851 |  | kalibr - hladký kuželový | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,2mm | 14,8mm+0,2/-0,1 |  | 1952 |  | 2022: 1447; 2023: 1501.986; 2024: 1728.7859 | 1913.766 | 1952.0413 | 1952 | 1952
3852 |  | kalibr - GO / NOGO | ČMI | v používání |  | C | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 3 | 0,05mm | 37,991/38,00mm-0,009 |  | 978 |  | 2022: 725; 2023: 752.55; 2024: 866.1851 | 958.8669 | 978.0442 | 978 | 978
3967 |  | sada měřících kolíků | ČMI | v používání |  | C | 2022-08-03 | 2025-08-03 | 25 | 3 | ±1-1,5 mm | 0,4-5,0 mm | ±1-1,5 mm | 3530 |  | 2022: 2617; 2023: 2716.446; 2024: 3126.6293 | 3461.1787 | 3530.4023 | 3530 | 3530
4001 |  | kalibr HLADKÝ VÁLCOVÝ - GO / NOGO | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-23 | 2025-10-23 | 25 | 2 | ±0,01mm | 68,879/68,909 -U7 | ±0,01mm | 1009 |  | 2023: 776; 2024: 893.176 | 988.7458 | 1008.5207 | 1009 | 1009
4337 |  | otáčkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-15 | 2025-04-15 | 25 | 1 | 0-1000=0,5min. 10000-99000=40min. | 0-90000 ot/min. |  | 1426 |  | 2024: 1263 | 1398.141 | 1426.1038 | 1426 | 1426
4442 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2022-09-15 | 2025-09-15 | 25 | 3 | 1kN / 1% | 0-10 kN | 0,04kN / 1% | 7966 |  | 2022: 5905; 2023: 6129.39; 2024: 7054.9279 | 7809.8052 | 7966.0013 | 7966 | 7966
4456 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-12 | 2025-10-12 | 25 | 2 | 0,08mm | 0-10mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
4457 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-09-21 | 2025-09-21 | 25 | 2 | 0,05mm | 0-8mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
4533 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g | 5 kg | 2g | 2723 |  | 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 2723
4538 |  | sušárna | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | ±5 ˚C | 170 ˚C | ±1,5 ˚C | 1664 | v jedné teplotě | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 1664
4863 |  | teploměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 1 | ±1°C | ±40⁰C | 0,1°C | 2594 |  | 2024: 2297 | 2542.779 | 2593.6346 | 2594 | 2594
4984 |  | manometr | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-13 | 2025-11-13 | 25 | 2 | ±10% | 0-500Pa | nauvedena | 1479 |  | 2023: 1138; 2024: 1309.838 | 1449.9907 | 1478.9905 | 1479 | 1479
5156 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 25 | 1 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 403 |  | 2024: 357 | 395.199 | 403.103 | 403 | 403
5157 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-09-21 | 2025-09-21 | 25 | 2 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
5161 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 25 | 1 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 403 |  | 2024: 357 | 395.199 | 403.103 | 403 | 403
5163 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 25 | 1 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 403 |  | 2024: 357 | 395.199 | 403.103 | 403 | 403
5217 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 50 g | 0-36 kg | 0,01g | 1664 |  | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 1664
5301 |  | ampérmetr svař.proudu | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-27 | 2025-11-27 | 25 | 2 | 0,5kA | 0-10kA | ±0,2kA | 12405 |  | 2023: 9545; 2024: 10986.295 | 12161.8286 | 12405.0651 | 12405 | 12405
5442 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-19 | 2025-04-19 | 25 | 2 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
5479 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | 5mm | 0-1mm | 0,001mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
5615 |  | přístroj na měření křivek + sondy | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-13 | 2025-11-13 | 25 | 2 | ±3% | 100-250⁰C | ±3% | 25286 |  | 2023: 19456; 2024: 22393.856 | 24789.9986 | 25285.7986 | 25286 | 25286
5628 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-11 | 2025-07-11 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
5688 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g/5g | 6kg/15kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
5689 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g/5g | 6kg/15kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
5690 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g/5g | 15kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
5691 | stanovené | váha | ČMI | v používání | záložní | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g/5g | 15kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
5717 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±2g | 8000g | 0,1g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
5746 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-07 | 2025-06-07 | 25 | 1 | 1kN | 0-10 kN | 0,04kN | 9437 |  | 2024: 8358 | 9252.306 | 9437.3521 | 9437 | 9437
5747 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2024-07-09 | 2025-07-09 | 25 | 1 | 10% | 10-100s | 8% | 1653 |  | 2024: 1464 | 1620.648 | 1653.061 | 1653 | 1653
5749 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-11 | 2025-07-11 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
5754 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 25 | 1 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 403 |  | 2024: 357 | 395.199 | 403.103 | 403 | 403
5819 |  | teploměr se sondou | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | ±1°C | -30 / +105°C | ±0,1°C | 3412 |  | 2023: 2625; 2024: 3021.375 | 3344.6621 | 3411.5554 | 3412 | 3412
5989 |  | koncová měrka | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | 0,1µm | 50mm | 0,1µm | 580 |  | 2023: 446; 2024: 513.346 | 568.274 | 579.6395 | 580 | 580
5990 |  | koncová měrka | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | 0,1µm | 30mm | 0,1µm | 580 |  | 2023: 446; 2024: 513.346 | 568.274 | 579.6395 | 580 | 580
6044 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6045 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6046 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6047 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6048 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6049 |  | deformační tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | ±1% | 0-1,6bar | 1 bar | 1037 |  | 2023: 798; 2024: 918.498 | 1016.7773 | 1037.1128 | 1037 | 1037
6074 |  | odporový teploměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-09-21 | 2025-09-21 | 25 | 2 | 0,2mA/2°C | 0-50-100°C |  | 4099 |  | 2023: 3154; 2024: 3630.254 | 4018.6912 | 4099.065 | 4099 | 4099
6095 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6096 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6097 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6098 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6099 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6100 |  | hořákový box ED | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6102 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6103 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6104 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6105 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6106 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6107 |  | hořákový box Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6109 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6110 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6111 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6112 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6113 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6114 |  | hořákový box TC | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-12-09 | 2025-12-09 | 25 | 2 | ± 13⁰C | 150-250°C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6116 |  | mezisuška TC/A | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6117 |  | mezisuška TC/B | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 150-250° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6118 |  | hořák pro stříkací kabiny Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 110° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6119 |  | hořák pro stříkací kabiny Primer | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 100° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6120 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/A | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 110° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6121 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/A | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 80° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6122 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/A | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 120° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6123 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/B | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 100° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6124 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/B | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 110° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6125 |  | hořák pro stříkací kabiny TC/B | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 100° C |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6126 |  | hořák AHU A1 | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 12⁰C | 30-110 ºC |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6127 |  | hořák AHU A2 | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 30-110 ºC |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6128 |  | hořák AHU A3 | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 30-110 ºC |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6129 |  | hořák AHU B1 | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 30-110 ºC |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6130 |  | hořák AHU B2 | ČMI | v používání | Kalibrace o víkendu, odstávce | C | 2023-11-25 | 2025-11-25 | 25 | 2 | ± 10⁰C | 30-110 ºC |  | 3055 |  | 2023: 2351; 2024: 2706.001 | 2995.5431 | 3055.454 | 3055 | 3055
6217 | stanovené | alkohol tester + drogy | ČMI | v používání |  | C | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 25 | 1 | 5% | 0,14-1,4mg/l |  | 4689 |  | 2024: 4153 | 4597.371 | 4689.3184 | 4689 | 4689
6255 |  | teploměr se sondou | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | ±1°C | -30 / +105°C | ±0,1°C | 3412 |  | 2023: 2625; 2024: 3021.375 | 3344.6621 | 3411.5554 | 3412 | 3412
6278 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
6279 |  | číselníkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-16 | 2025-05-16 | 25 | 2 | 0,05mm | 0-10mm | 0,01mm | 402 |  | 2023: 309; 2024: 355.659 | 393.7145 | 401.5888 | 402 | 402
6377 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6378 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6379 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±100g | 50kg | 0,02kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6380 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±100g | 50kg | 0,02kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6396 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±5g | 6 kg | 0,2g | 1664 |  | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 1664
6458 |  | měřič spalin | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-26 | 2025-04-26 | 25 | 2 | dle ing |  |  | 24162 |  | 2022: 17911; 2023: 18591.618; 2024: 21398.9523 | 23688.6402 | 24162.413 | 24162 | 24162
6520 | stanovené | váha | ČMI | v používání | záložní | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g/5g | 6/15kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
6522 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 50g | 150 kg | 50g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
6528 |  | teploměr - digitální | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | 1% | 0-150˚C | 0,1˚C | 2369 |  | 2023: 1823; 2024: 2098.273 | 2322.7882 | 2369.244 | 2369 | 2369
6572 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±5g | 2200g | 1g | 2768 |  | 2023: 2130; 2024: 2451.63 | 2713.9544 | 2768.2335 | 2768 | 2768
6575 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 50 g / 100 g | 100 kg /150 kg | 0,02kg / 0,05 kg | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
6583 |  | teploměr ( bezdrátová meteostanice ) | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-17 | 2025-10-17 | 25 | 2 | ± 1˚C | (-30˚ C - +60˚ C) | ± 0,5 % | 3318 |  | 2023: 2553; 2024: 2938.503 | 3252.9228 | 3317.9813 | 3318 | 3318
6598 | stanovené | váha můstková | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 200g | 300 kg | 0,2g | 2768 |  | 2023: 2130; 2024: 2451.63 | 2713.9544 | 2768.2335 | 2768 | 2768
6662 |  | přenosný měřák teploty a vlhkosti Comet | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 25 | 2 | 0,5°C / 3% RH |  |  | 5426 |  | 2023: 4175; 2024: 4805.425 | 5319.6055 | 5425.9976 | 5426 | 5426
6663 |  | teploměr se sondou | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 25 | 2 | 0,5°C / 11% RH |  |  | 5426 |  | 2023: 4175; 2024: 4805.425 | 5319.6055 | 5425.9976 | 5426 | 5426
6737 |  | měřák na řemenu | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-20 | 2025-04-20 | 25 | 2 | 1% | 5kH | 0.01 | 4837 |  | 2023: 3722; 2024: 4284.022 | 4742.4124 | 4837.2606 | 4837 | 4837
6742 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-11 | 2025-07-11 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | 1/100s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
6766 |  | pHmetr | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-19 | 2025-10-19 | 25 | 2 | ± 0,3mV / 1mV / 1% pH |  | ± 0,3mV / 1mV | 8831 |  | 2023: 6795; 2024: 7821.045 | 8657.8968 | 8831.0548 | 8831 | 8831
6770 |  | testr brzdové kapaliny | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 25 | 2 |  | 130˚-260°C | 0˚-10°C | 2827 |  | 2023: 2175; 2024: 2503.425 | 2771.2915 | 2826.7173 | 2827 | 2827
6827 |  | svinovací metr | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 25 | 2 | 0,5mm | 5m | ±0,1mm | 755 |  | 2023: 581; 2024: 668.731 | 740.2852 | 755.0909 | 755 | 755
6864 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6865 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6896 |  | snímač proudu AC / DC + 2x kleště | ČMI | v používání | kalibraci domlouvat před odstávkou, testy. Nezapomenout poslat i s 2x nůžky | C | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 25 | 1 | dle tolerancí v původním kalibračním listu od výrobce. |  |  | 49068 |  | 2024: 43456 | 48105.792 | 49067.9078 | 49068 | 49068
6906 |  | sensor k snímačiproudu AC / DC (analyzéru) | ČMI | v používání | záložní | C1 | 2021-07-28 | 2025-07-28 | 25 | 4 | neznámá |  |  | 12523 |  | 2021: 8995 | 0 | 0 | 0 | 12523
6939 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání | tolerance změněna na 11% viz email z 19.8.2024 | C | 2024-07-22 | 2025-07-22 | 25 | 1 | 11% | 10-100s | 10% | 1653 |  | 2024: 1464 | 1620.648 | 1653.061 | 1653 | 1653
6940 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2024-07-22 | 2025-07-22 | 25 | 1 | 10% | 10-100s | 10% | 1653 |  | 2024: 1464 | 1620.648 | 1653.061 | 1653 | 1653
6962 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6963 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6964 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±60g | 20kg | 0,01kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
6972 |  | zařízení pro zkoušky těsnosti paliv.systému | ČMI | v používání | čeká na vyjádření ING - tolerance | C | 2023-12-28 | 2025-12-28 | 25 | 2 | 0,02 L/min;1,0 mA | 0,2÷10 L/min;4÷20 mA | 0,02 L/min;1,0 mA | 14989 |  | 2023: 11533; 2024: 13274.483 | 14694.8527 | 14988.7497 | 14989 | 14989
7027 |  | koncová měrka | ČMI | v používání |  | C | 2022-04-14 | 2025-04-14 | 25 | 3 | ±0,1mm | 8mm | 0,05mm | 258 |  | 2022: 191; 2023: 198.258; 2024: 228.195 | 252.6118 | 257.6641 | 258 | 258
7029 |  | vodováha digitální se sklonoměrem | ČMI | v používání |  | C | 2022-05-23 | 2025-05-23 | 25 | 3 | ±2mm/m | -90 až +90 | 0,5mm | 789 |  | 2022: 585; 2023: 607.23; 2024: 698.9217 | 773.7064 | 789.1805 | 789 | 789
7033 | stanovené | měřič tlaku pneumatik | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | stanovené měřidlo |  |  | 1484 |  | 2023: 1142; 2024: 1314.442 | 1455.0873 | 1484.189 | 1484 | 1484
7080 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±2% | 0,5kg | 0,1g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7117 |  | tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-19 | 2025-11-19 | 25 | 2 | 2% | 0-10 kN | ±2% | 8367 |  | 2023: 6438; 2024: 7410.138 | 8203.0228 | 8367.0832 | 8367 | 8367
7144 |  | teploměr -digitální | ČMI | v používání |  | C | 2023-07-18 | 2025-07-18 | 25 | 2 | 1% | 0-150˚C | 0,1˚C | 2369 |  | 2023: 1823; 2024: 2098.273 | 2322.7882 | 2369.244 | 2369 | 2369
7182 | stanovené | váha | ČMI | v používání | záložní | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7252 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2022-04-05 | 2025-04-05 | 25 | 3 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1754 |  | 2022: 1300; 2023: 1349.4; 2024: 1553.1594 | 1719.3475 | 1753.7344 | 1754 | 1754
7265 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-13 | 2025-11-13 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7268 | stanovené | alkohol tester + drogy | ČMI | v používání |  | C | 2024-09-26 | 2025-09-29 | 25 | 1 | 5% | 0,14-1,4mg/l |  | 11615 |  | 2024: 10287 | 11387.709 | 11615.4632 | 11615 | 11615
7385 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-10-16 | 2025-10-16 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7475 |  | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±0,2g | 0-6000g | ±0,2g | 3256 |  | 2023: 2505; 2024: 2883.255 | 3191.7633 | 3255.5986 | 3256 | 3256
7530 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2024-10-14 | 2025-10-14 | 25 | 1 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2024: 1554 | 1720.278 | 1754.6836 | 1755 | 1755
7535 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7536 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7537 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 2g/5g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7539 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 1g/2g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7584 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | ±100g | 50kg | 0,02kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
7586 | stanovené | váha můstková | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 2g | 6-15kg | 0,005kg | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7589 | stanovené | váha můstková | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 2g | 6-15kg | 0,005kg | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7591 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-20 | 2025-04-20 | 25 | 2 | 0.5% | 100N | 0,05N | 2471 |  | 2023: 1901; 2024: 2188.051 | 2422.1725 | 2470.6159 | 2471 | 2471
7599 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7612 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7613 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7629 |  | pHmetr + floridová elektroda | ČMI | v používání |  | C | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 25 | 2 | ± 0,5mV / 1mV / 1% pH |  | ± 0,5mV / 1mV | 6217 |  | 2023: 4784; 2024: 5506.384 | 6095.5671 | 6217.4784 | 6217 | 6217
7653 |  | měřič teploty přenosný | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-05-26 | 2025-05-26 | 25 | 2 | ±2% | 50-250°C | ±2% | 2701 |  | 2023: 2078; 2024: 2391.778 | 2647.6982 | 2700.6522 | 2701 | 2701
7654 |  | měřič teploty přenosný | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-05-26 | 2025-05-26 | 25 | 2 | ±2% | 50-250°C | ±2% | 2701 |  | 2023: 2078; 2024: 2391.778 | 2647.6982 | 2700.6522 | 2701 | 2701
7658 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±2% | 0,5kg | 0,1g | 1094 |  | 2023: 842; 2024: 969.142 | 1072.8402 | 1094.297 | 1094 | 1094
7702 |  | přístroj na měření křivek + sondy | ČMI | v používání |  | C | 2023-05-29 | 2025-05-29 | 25 | 2 | ±3% | 100-250⁰C | ±3% | 25286 |  | 2023: 19456; 2024: 22393.856 | 24789.9986 | 25285.7986 | 25286 | 25286
7703 |  | přístroj na měření křivek + sondy | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | ±3% | 100-250⁰C | ±3% | 20378 |  | 2023: 15680; 2024: 18047.68 | 19978.7818 | 20378.3574 | 20378 | 20378
7728 |  | sensor k snímači proudu AC / DC (analyzéru) | ČMI | v používání | kalibraci domlouvat před odstávkou, testy. Nezapomenout poslat i s 2x nůžky | C1 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 25 | 4 | viz kalibrační certifikát |  |  |  |  | 2024: 0 | 0 | 0 | 0
7735 |  | sušárna | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2025-11-15 | 25 | 2 | ±5 ˚C | 105˚C / 140 ˚C | ±1 ˚C | 2550 | ve dvou teplotách | 2023: 1280; 2024: 1473.28 | 1630.921 | 1663.5394 | 1664 | 2550
7749 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | 100g | 50kg | 0,02kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
7754 |  | váha závěsná | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-04-17 | 2025-04-17 | 25 | 2 | 100g | 50kg | 0,02kg | 1446 |  | 2023: 1113; 2024: 1281.063 | 1418.1367 | 1446.4995 | 1446 | 1446
7798 |  | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-07-14 | 2025-07-14 | 25 | 2 | 0,01g | 420g | 0,01g | 2754 |  | 2023: 2119; 2024: 2438.969 | 2699.9387 | 2753.9375 | 2754 | 2754
7800 |  | detektor plynu ( přenosný ) | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-23 | 2025-04-23 | 25 | 1 | ±3% LEL | CH4, O2, CO, H2O |  | 22063 |  | 2024: 19540 | 21630.78 | 22063.3956 | 22063 | 22063
7841 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-07 | 2025-06-07 | 25 | 1 | 0,1kg | do 100 kg | 0,02kg | 5234 |  | 2024: 4635 | 5130.945 | 5233.5639 | 5234 | 5234
7850 |  | anemometr vrtulkový | ČMI | v používání |  | C1 | 2024-04-22 | 2025-04-22 | 25 | 1 | 0,4 m/s;1,0°C | 0,3 - 35 m/s od 20 -70° |  | 13490 |  | 2024: 11947 | 13225.329 | 13489.8356 | 13490 | 13490
7854 |  | sklonoměr digitální | ČMI | v používání |  | C | 2022-09-13 | 2025-09-13 | 25 | 3 | 0,2° | 360˚ | 0,1° | 3103 |  | 2022: 2300; 2023: 2387.4; 2024: 2747.8974 | 3041.9224 | 3102.7609 | 3103 | 3103
7862 |  | anemometr vrtulkový | ČMI | v používání |  | C1 | 2022-07-21 | 2025-07-21 | 25 | 3 | 0,5 m/s;0,5°C | -40-+150˚C ; ±0,32m/s |  | 13490 | [13 empty] | 13490
7864 | etalon | tester pro měření kroutícího momentu | ČMI | v používání | posílat s přívodním kabelem | C | 2024-10-22 | 2025-10-22 | 25 | 1 | ± 1,5% | 0-200Nm | 1% | 12602 |  | 2024: 11161 | 12355.227 | 12602.3315 | 12602 | 12602
7891 |  | závěsná váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2022-10-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | ±60g | 0-20kg | 0,01g | 1447 | [13 empty] | 1447
7892 |  | závěsná váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2022-10-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | ±60g | 0-20kg | 0,01g | 1447 | [13 empty] | 1447
7893 |  | závěsná váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2022-10-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | ±100g | 0-20kg | 0,02g | 1447 | [13 empty] | 1447
7894 |  | závěsná váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2022-10-24 | 2025-04-24 | 25 | 2 | ±100g | 0-20kg | 0,02g | 1447 | [13 empty] | 1447
7913 | stanovené | alkohol tester + drogy | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-11 | 2025-06-11 | 25 | 1 | 5% | 0,14-1,4mg/l |  | 5517 |  | 2024: 4886 | 5408.802 | 5516.978 | 5517 | 5517
7915 |  | váha na uretan | ČMI | v používání |  | C | 2022-12-12 | 2025-04-12 | 25 | 2 | ±5g | 0-5kg | 0,01g | 2361 |  | 2022: 1750; 2023: 1816.5; 2024: 2090.7915 | 2314.5062 | 2360.7963 | 2361 | 2361
7952 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2023-04-18 | 2025-04-18 | 25 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2023: 1350; 2024: 1553.85 | 1720.112 | 1754.5142 | 1755 | 1755
7954 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-06-03 | 2025-06-03 | 25 | 1 | 2% | 5-500N | 0,2N | 9302 |  | 2024: 8238 | 9119.466 | 9301.8553 | 9302 | 9302
7958 |  | durometr | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 25 | 1 | 0,5mm | 0-100ShC |  | 4454 |  | 2024: 3945 | 4367.115 | 4454.4573 | 4454 | 4454
7959 |  | Pitotova trubice s teploměrem | ČMI | v používání |  | C | 2024-04-22 | 2025-04-22 | 25 | 1 | ᴓ10% | 1 - 30m/s |  | 8447 |  | 2024: 7481 | 8281.467 | 8447.0963 | 8447 | 8447
7964 |  | měřidlo elektrostatického pole | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 25 | 1 | viz kalibrční list | 3kV - 30kV |  | 12445 |  | 2024: 11022 | 12201.354 | 12445.3811 | 12445 | 12445
7980 |  | tlakoměr | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 25 | 2 | 2% | 0-10 kN | ±2% | [11 empty] | 0 | 0 | 0
7997 |  | analytické váhy | ČMI | v používání |  | C | 2023-06-20 | 2025-06-20 | 25 | 2 | ±0,5mg | 120g | 0,0001g | [11 empty] | 0 | 0 | 0
8003 |  | pH metr | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-07-06 | 2025-07-06 | 25 | 2 | ± 0,3mV / 1mV / 0,05pH | ± 1200 / 2500mV | ± 0,3mV / 1mV | [11 empty] | 0 | 0 | 0
8009 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-13 | 2025-04-13 | 24 | 2 | 2g | 6-15kg | 0,005kg | 1094 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1094
8029 |  | sušárna | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-26 | 2025-11-26 | 25 | 2 | ±5 ˚C | 80˚C / 105˚C / 140 ˚C | ±1,5 ˚C | 3570 | ve třech teplotách | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3570
8090 |  | testr brzdové kapaliny | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-12-11 | 2025-12-11 | 25 | 2 | ±12°C | 150-300°C | 1°C | 2827 |  | 2023: 2175; 2024: 2503.425 | 2771.2915 | 2826.7173 | 2827 | 2827
8111 |  | anemometr vrtulkový | ČMI | v používání |  | C1 | 2024-04-26 | 2025-05-26 | 25 | 1 | 1°C / 1m/s | (-20..+70)°C (0,1…15)m/s | ±0,1m/s ±0,5°C | 13490 |  | 2023: 10380; 2024: 11947.38 | 13225.7497 | 13490.2647 | 13490 | 13490
8113 |  | teploměr k měření teploty obalů | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-22 | 2025-05-22 | 25 | 1 | ±5°C | (-50°C - 350°C) | ±1°C | 2958 |  | 2024: 2620 | 2900.34 | 2958.3468 | 2958 | 2958
8124 |  | váha | ČMI | v používání |  | C | 2024-05-24 | 2025-05-24 | 25 | 2 | 10g | 2g-1000g | ±3g - ±6g | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | trhačka ( INSTRON ) | ČMI | v používání | Kalibrace 29.11.2024 | C | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 24 | 1 | viz kalibrační list - vyjádření o plnění specifikace | 0-100KN | 1KN | 34369 |  | 2024: 30438 | 33694.866 | 34368.7633 | 34369 | 34369
404 | etalon | páčkový úchylkoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 24 | 1 | 0,05mm | 0-0,5mm | 0.01mm | 446 |  | 2024: 395 | 437.265 | 446.0103 | 446 | 446
3037 |  | RTO | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 24 | 1 | 10˚C | 800˚C |  | 21707 |  | 2023: 16702; 2024: 19224.002 | 21280.9702 | 21706.5896 | 21707 | 21707
5587 |  | teploměr -digitální | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 24 | 1 | 1% | 0-150˚C | 0,1˚C | 2594 |  | 2023: 1996; 2024: 2297.396 | 2543.2174 | 2594.0817 | 2594 | 2594
7104 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 24 | 1 | 10% | 10-100s | 10% | 1653 |  | 2023: 1272; 2024: 1464.072 | 1620.7277 | 1653.1423 | 1653 | 1653
7930 |  | luxmetr | ČMI | v používání |  | C | 2023-12-18 | 2024-12-18 | 24 | 1 | ±3% | 0-1000 lx | 1digit | 13302 |  | 2023: 10235; 2024: 11780.485 | 13040.9969 | 13301.8168 | 13302 | 13302
8034 |  | tester momentových klíčů | ČMI | v používání | Umístěno mezi CH a T vedle chobotnice | C | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 24 | 1 | ± 1,5% | 50-500Nm | 1% | 10319 |  | 2024: 9139 | 10116.873 | 10319.2105 | 10319 | 10319
8038 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 24 | 1 | 10% | 10-100s | 10% | 1768 |  | 2024: 1566 | 1733.562 | 1768.2332 | 1768 | 1768
6521 | stanovené | váha | ČMI | v používání | oprava 17.4.2023 | C | 2021-04-29 | 2024-02-06 | 25 | 2 | 50g | 150 kg | 50g | 1094 |  | 2021: 786; 2022: 811.152; 2023: 841.9758; 2024: 969.1141 | 1072.8093 | 1094.2655 | 1094 | 1094
7538 | stanovené | váha | ČMI | v používání | po opravě | C | 2021-04-29 | 2024-02-03 | 25 | 2 | 2g/5g | 3/6kg | 2g/5g | 1094 |  | 2021: 786; 2022: 811.152; 2023: 841.9758; 2024: 969.1141 | 1072.8093 | 1094.2655 | 1094 | 1094
8004 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 25 | 2 | 2g | 4-10kg | 2g/5g | 1353 |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
8005 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 25 | 2 | 2g | 4-10kg | 2g/5g | 1353 |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
8006 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 25 | 2 | 2g | 4-10kg | 2g/5g | 1353 |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
8007 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 25 | 2 | 2g | 4-10kg | 2g/5g | 1353 |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
8008 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C1 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 25 | 2 | 2g | 4-10kg | 2g/5g | 1353 |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
0035A |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035B |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035C |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035D |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035E |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035F |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035G |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
0035H |  | závaží | ČMI | v používání |  | C | 2016-03-11 | 2026-03-11 | 26 | 10 | 10g | 10kg | 5g | 541 |  | 350 | 350 | 361.2 | 370.23 | 378.0048 | 388.589 | 401.0238 | 416.2627 | 479.1184 | 530.3841 | 540.9917 | 541 | 541
3652 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 26 | 2 | ±0,05 s | 0-100 s | ±0,05 s | 1755 |  | 2024: 1554 | 1720.278 | 1754.6836 | 1755 | 1755
5086 |  | viskozimetr-Ford- kelímek | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-15 | 2026-02-15 | 26 | 2 | 10% | 10-100s | 8% | 1654 |  | 2024: 1465 | 1621.755 | 1654.1901 | 1654 | 1654
6920 |  | tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2023-01-17 | 2026-01-17 | 26 | 3 | 3% | 0-10 kN | ±2% | 8994 |  | 2023: 6920; 2024: 7964.92 | 8817.1664 | 8993.5098 | 8994 | 8994
7146 |  | pH metr | ČMI | v používání |  | C | 2024-01-15 | 2026-01-15 | 26 | 2 | 0,005 pH | 0-14pH | 0.25% | 8329 |  | 2024: 7376 | 8165.232 | 8328.5366 | 8329 | 8329
7147 |  | siloměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-21 | 2026-02-21 | 26 | 2 | 0.5% | 500N | 0,1N | 8283 |  | 2024: 7336 | 8120.952 | 8283.371 | 8283 | 8283
7387 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 26 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2024: 1554 | 1720.278 | 1754.6836 | 1755 | 1755
7766 | stanovené | měřič tlaku pneumatik | ČMI | v používání | platnost certifikátu na 10 let do 1.12.2029, ověření dle legislatiy ČR 2 roky | C | 2024-02-12 | 2026-02-12 | 26 | 2 | stanovené měřidlo |  |  | 1484 |  | 2024: 1314 | 1454.598 | 1483.69 | 1484 | 1484
7808 |  | tlakoměr | ČMI | v používání |  | C | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 26 | 2 | 2% | 0-10 kN | ±2% | 8367 |  | 2024: 7410 | 8202.87 | 8366.9274 | 8367 | 8367
7979 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C | 2024-03-14 | 2026-03-14 | 26 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2024: 1554 | 1720.278 | 1754.6836 | 1755 | 1755
8010 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-26 | 2026-02-26 | 26 | 2 | 2g | 6-15kg | 0,005kg | 1094 |  | 2024: 969 | 1072.683 | 1094.1367 | 1094 | 1094
8011 | stanovené | váha | ČMI | v používání |  | C | 2024-02-26 | 2026-02-26 | 26 | 2 | 2g | 6-15kg | 0,005kg | 1094 |  | 2024: 969 | 1072.683 | 1094.1367 | 1094 | 1094
8146 |  | stopky | ČMI | v používání |  | C1 | 2024-01-08 | 2026-01-08 | 26 | 2 | ±0,05s | 0-100 s | ±0,01s | 1755 |  | 2024: 1554 | 1720.278 | 1754.6836 | 1755 | 1755
Note on B85: na základě vyjádření Ing Paint- dát do používání
Note on B86: na základě vyjádření Ing Paint- dát do používání
Note on M154: ± 7 pH / 14 pH ± 1200 / 2500mV
Note on B163: na základě vyjádření Ing Paint- dát do používání
Note on B164: na základě vyjádření Ing Paint- dát do používání
Note on M191: ± 7 pH / 14 pH ± 1000 / 4700mV
Note on K224: Jan Tomas (TMMCZ): po kalibraci v r.2025 chtějí frekvenci kalibrace na 1 rok